【別紙５】放射線部門システム機器一覧

| ＃ | (ア)  検査装置、機器名称 | (イ)  メーカ名 | (ウ)  型番 | (エ)  取得・更新年月 | (オ)  接続先 | (カ)  設置場所 | (キ)  接続状況 | (ク)  次期接続希望 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ＣＴシステム | GE Helthcare  FUJIFILM | BrightSpeed Elite SD  Vincent | Ｈ２３．９ | PSP X-RIS  PSP SDS  ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ | 1F CT撮影室  1F技師読影室 | MWM & MPPS  画像送信  画像送受信 | 放射線部門システム構成図参照 |
| 2 | FPDシステム | KONICA MINORTA | CS-7 | Ｒ１．９ | PSP X-RIS  PSP SDS | 1F 一般撮影室 | MWM & MPPS  画像送信 | 同上 |
| 3 | DRシステム | CANON | Plesrt50 | Ｈ２５．６ | PSP X-RIS  PSP SDS | 1F透視撮影室 | MWM & MPPS  画像送信 | 同上 |
| 4 | FPDシステム | FUJIFILM | CALNEO Smart | Ｈ３０．１ | PSP　X-RIS  PSP SDS | 2F健診胸部撮影室 | MWM & MPPS  画像送信 | 同上 |
| 5 | FPDシステム | FUJIFILM | AMULET Innovality | Ｒ５．１０ | PSP X-RIS  PSP SDS | 2F健診マンモグラフィ撮影室 | MWM & MPPS  画像送信 | 同上 |
| 6 | FPSシステム | CANON | Raffine-i | Ｈ３０．１ | PSP X-RIS  PSP SDS | 2F健診透視撮影室1番 | MWM & MPPS  画像送信 | 同上 |
| 7 | FPDシステム | CANON | Raffine-i | Ｈ３０．１ | PSP X-RIS  PSP SDS | 2F健診透視撮影室2番 | MWM & MPPS  画像送信 | 同上 |
| 8 | ポータブル撮影装置 | 島津製作所 | MX-7 | Ｈ３１．７ | FPDを介してCS-7とMWM & MPPS | 病棟 | 直接接続なし | 同上 |
| 9 | 骨密度測定装置 | 東洋メディック | B-Cube | Ｈ２６．６ | PSP X-RIS | 1F 一般撮影室 | MWM & MPPS | 同上 |
| 10 | 内臓脂肪計測ソフト | CYBERNET | SlimVision | Ｈ２３．１ | CT装置＆PSP SDS | １F　CT撮影室 | MWM & 画像受信 | 同上 |
| 11 | 紹介用ＣＤ作成装置 | RIMAGE　JAPAN | MedicalDisc　System  RIMAGE　MDS-6000/J |  | PSP SDS | 1F 一般撮影室 | MWM & 画像送受信 | 同上 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |