【別紙５】薬剤部門システムに接続している検査装置、機器等一覧表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＃ | (ア)検査装置、機器名称 | (イ)現行メーカ名 | (ウ)型番 | (エ)取得・更新年月 | (オ)接続先 | (カ)設置場所 | (キ)接続状況 | (ク)次期接続希望 |
| 1 | 錠剤自動分包機　 | 株式会社ユヤマ | Litrea-Ⅱ | 平成１８年 | 調剤支援システム | 調剤室 |  | システム同時更新・接続 |
| 2 | 散剤自動分包機 | 株式会社ユヤマ | Single-R93Z | 平成２４年 | 調剤支援システム | 調剤室 |  | システム同時更新・接続 |
| 3 | 薬袋印刷用プリンター | ＲＩＣＯＨ | SP-C840Me | 平成３１年 | 調剤支援システム | 調剤室 |  | 継続・接続 |
| 4 | おくすり手帳用ラベル/水剤ラベルプリンター | ＳＡＴＯ | L’esprit | 令和３年 | 調剤支援システム | 調剤室 |  | 継続・接続 |
| 5 | 散薬監査システム | 株式会社ユヤマ | OnedyRCS620D | 平成１４年 | 調剤支援システム | 調剤室 |  | システム同時更新・接続 |
| 6 | 輸液ラベルプリンター | 株式会社ユヤマ | SCANTRONICSSG408R | 平成２５年 | 注射薬業務支援システム | 調剤室 |  | システム同時更新・接続 |
| 7 | 注射薬プリンター | RICOH | SP-C342 | 平成３１年 | 注射薬業務支援システム | 調剤室 |  | システム同時更新・接続 |
| 8 | 在庫管理システム用プリンター | RICOH | IpcioSP-C420 | 平成２５年 | 在庫管理システム | 調剤室 |  | システム同時更新・接続 |
| 9 | 錠剤監査システム |  |  |  | 調剤支援システム | 調剤室 |  | 新規導入・接続 |